РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проверка эффективности расходования бюджетных средств на содержание сетей уличного освещения города Железногорска-Илимского в 2020 году»

«06» декабря 2021 года                                                                     г. Железногорск-Илимский

Основание для проведения мероприятия: в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского, пункта 7 на 2021 год, утвержденного председателем Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

Предмет мероприятия: организация уличного освещения, учёта муниципального имущества, процессы планирования и использования бюджетных средств на уличное освещение, результаты использования бюджетных средств, деятельность проверяемых органов и учреждений по использованию бюджетных средств на организацию уличного освещения муниципального имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Цель мероприятия: оценка полноты и достаточности технической документации, нормативно-правового обеспечения по вопросам организации уличного освещения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Оценка полноты учёта сетей уличного освещения и вспомогательного оборудования. Оценка эффективности использования бюджетных средств, полученных проверяемыми органами и учреждениями на выполнение функций и финансирование мероприятий на организацию уличного освещения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Проверка деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств, использования муниципального имущества.

Объект мероприятия: администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Проверка осуществлялась на основании следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

- Государственного стандарта Р55706-2013.

-  Положения о Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского.

- Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Исследуемый период: 2020 год.

Срок проведения проверки: с 14 сентября  2021г. по 06 декабря 2021г.

На рассмотрение представлены следующие документы:

- Учредительные документы ООО «ГОРСВЕТСЕРВИС».

- Муниципальный  контракт «Содержание сетей уличного освещения в 2020г.».

- Локальный ресурсный сметный расчёт.

- Техническое задание (Содержание сетей уличного освещения) Приложение № 2 к МК.

- Перечень объектов, относящихся к сетям уличного освещения, их характеристики. (список линий уличного освещения) Приложение №3 к МК.

- Муниципальный контракт от 29.06.2020.г. № 0134300020220000038001 на «Ремонт сетей уличного освещения».

- Локальный ресурсный сметный расчёт.

- Техническое задание.

- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- Перечень объектов уличного освещения в реестре муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;

- Акт приемки-сдачи выполненных работ;

- Заключение эксперта;

- Справка о стоимости выполненных работ;

- Платёжное поручение.

- Изучены документы, находящиеся в свободном доступе на сайте: администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/).

Отказов в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе со стороны должностных лиц администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» не было, затребованные документы, относящиеся к тематике проверки, представлены в полном объеме.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Описание отрасли

Основным видом деятельности подрядных предприятий муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» является деятельность по содержанию сетей уличного освещения, мест общего пользования и муниципальных дорог, что представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. Подрядные предприятия в значительной степени формирует среду жизнедеятельности человека, обеспечивая комфортность города, микрорайона, жилища. Эта отрасль, с одной стороны, испытывает влияние развивающихся рыночных отношений, а с другой является важным звеном системы социальной защиты населения. Это порождает серьёзные проблемы и противоречия, как негативные процессы и явления, ухудшение состояния жилья, качества коммунальных услуг и многого другого. Указанные отрасли городского хозяйства тесно связаны с региональной экономикой и рассматриваются как комплекс служб, предприятий, инженерных сооружений и сетей, необходимых для удовлетворения повседневных бытовых, социально-культурных, коммунальных потребностей населения.

Повышение требований к жилищно-коммунальному хозяйству его развитие и совершенствование выступают как важный фактор повышения уровня жизни людей, улучшения жилищных условий и развития культуры населения.

Нормативно-правовая информация

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ) к вопросам местного значения относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

В соответствии с Уставом город Железногорск-Илимский получил статус города 20 сентября 1965г. В соответствии с Законом Иркутской области № 96-ОЗ от 16 декабря 2004г. «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области»  город наделён статусом городского поселения.  Железногорск-Илимское городское поселение является муниципальным образованием и наделено Законом Иркутской области статусом городского поселения. Статус города Железногорска-Илимского как муниципального образования - городского поселения определяется законодательством Российской Федерации, законами Иркутской области и настоящим Уставом. Город является единым экономическим, историческим, социальным, административным образованием. Он имеет свои территорию, население, муниципальную собственность, бюджет города, органы местного самоуправления.

В соответствии со статьей 37 Устава «Полномочия Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (Глава города) обладает компетенцией, установленной настоящим Уставом. Глава города как Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»: представляет муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение» во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления иных муниципальных образований, гражданами, общественными объединениями, организациями, независимо от форм собственности, а также в международном сотрудничестве, без доверенности действует от имени муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Решением Думы «Железногорск-Илимского городского поселения» № 344 от 21.06.2012 года утверждены «Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования «Железногорск-Илимского городское поселение». Пункт 9. «Содержание транспортных средств и инженерных сетей и сооружений», подп.9.2. Предприятия электросетей обязаны: освещать в вечернее и ночное время все территории, где имеется уличное освещение; производить своевременную окраску опор фонарей уличного освещения; производить своевременную замену перегоревших ламп, разбитой арматуры, ремонт устройств уличного освещения; своевременно убирать территории прилегающие к трансформаторным подстанциям, а также территории, находящиеся на участках отведения земли под опоры и высоковольтные линии электропередач.

Требования к наружному освещению и этапы его проектирования регулируются государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), другими нормативными документами.

В соответствии с пунктом 1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России, у каждой организации – владельца электроустановок должна быть техническая документация, в том числе генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями, проектная документация со всеми последующими изменениями, общие схемы электроснабжения, технические паспорта основного электрооборудования, другие.

Приказом Росстандарта введён в действие ГОСТ 21.607-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения». Согласно статье 3 ГОСТ 21.607-2014 в состав рабочей документации электрического освещения территории включают план освещения территории, принципиальные схемы питания освещения территории и схемы управления освещением территории.

# Планы (схемы) наружного освещения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  и первоначальные, и в актуальном состоянии, с детальным описанием типов и видов сетей, вспомогательного оборудования, пунктов питания, пунктов управления, фактическими адресами, а также графической составляющей в Ревизионную комиссию города Железногорска-Илимского не представлены. На описании местоположения объекта недвижимости и схеме расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке, нанесены примерные точки расположения светильников уличного освещения. Общая продолжительность сетей уличного освещения составляет 43165 м.

ПОДРЯДЧИКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Решением о создании юридического лица от 15.04.2019 года было создано общество с ограниченной ответственностью "ГОРСВЕТСЕРВИС". В соответствии со статьей 11,12 Федерального Закона от 08.02.1998г.  ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредительным документов Общества является Устав. Согласно сведения о юридическом лице, ООО «ГОРСВЕТСЕРВИС» имеет статус юридического лица, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 24.04.2019г.  с присвоением ОГРН 1193850011970, ИНН/КПП 3805733951/380501001, находящееся по юридическому адресу: 665654, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 8, квартира 70.

Единственным учредителем и собственником юридического лица с долей Общества 100% (10 000 рублей) является Молокова Юлия Михайловна. Сведения о лице, имеющем права без доверенности действовать от имени юридического лица – Молокова Юлия Михайловна.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору - производство электромонтажных работ.

Индивидуальный предприниматель Семенихина Екатерина Сергеевна

Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган были направлены 26 июля 2019 года.

Каждый гражданин России может стать предпринимателем. Такое право закреплено за россиянами в ст. 34 Конституции. В ней гарантировано право на использование своих способностей, имущества при осуществлении предпринимательской деятельности. Единственное прописанное ограничение в запрете деятельности, которая приведет к монополизации и недобросовестной конкуренции.

Семенихина Екатерина Сергеевна имеет статус индивидуального предпринимателя, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Санкт-Петербургу 26.07.2019г. с присвоением ОГРНИП 319784700244296, ИНН 781912830995, находящаяся по адресу: индекс 191124, г. Санкт-Петербург, Красного Текстильщика ул., д 10-12 лит. О.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору: деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями.

Решением о создании юридического лица от 24.04.2013 года было создано общество с ограниченной ответственностью «РЕМПЛЮССТРОЙ» в соответствии со статьей 11,12 Федерального Закона от 08.02.1998г.  ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредительным документов Общества является Устав.

Согласно сведения о юридическом лице, ООО «РЕМПЛЮССТРОЙ» имеет статус юридического лица, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области 24.04.2013г.  с присвоением ОГРН 1133805000735, ИНН/КПП 3834016130/383401001, находящееся по юридическому адресу: 665654, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 7, дом 9, квартира 91.

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

правовая основа муниципальных контрактов

Муниципальный контракт это договор,  заключенный  органом  местного  самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или  организацией от имени муниципального образования с физическими или юридическими лицами в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах

местного  бюджета. Муниципальные  образования  вправе  принимать  собственные  нормативные правовые акты, регулирующие порядок  и  условия  заключения  и  исполнения  муниципальных контрактов их исполнительными органами.

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд  поставщик обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд это совокупность участников контрактной системы в сфере закупок, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

бюджет  Железногорск-Илимского городского поселения по расходной части «Благоустройство» в 2020 году

Утверждение бюджета Железногорск-Илимского городского поселения на 2020 год обеспечено до начала финансового года. Бюджет утвержден решением Думы Железногорск - Илимского городского поселения от 26.12.2019 г. № 149 «О бюджете муниципального образования «Железногорск - Илимское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утверждены основные характеристики, в том числе:

на уличное освещение направлено 7 578,0 тыс. рублей, в том числе:

на оплату энергоснабжения сетей уличного освещения – 3 636,1 тыс. рублей;

на временное ограниченное пользование объектом инфраструктуры в целях предоставления доступа к инфраструктуре для размещения уличного освещения – 1,9 тыс. рублей;

на содержание сетей уличного освещения - 3 940,0 тыс. рублей;

анализ договорных отношений

- Муниципальный контракт от 24.12.2019г. № 01343000202190001610001 на «Содержание сетей уличного освещения в 2020 году». Заказчик администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в лице Главы Козлова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава. Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТСЕРВИС», ОГРН 1193850011970, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Молоковой Юлии Михайловны, действующей на основании Устава.

Место выполнение работ: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, в соответствии с Приложением №3 к муниципальному контракту «Перечень объектов, относящихся к сетям уличного освещения, их характеристики». Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта по итогам определения Подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме, составляет – 3 940 005 (три миллиона девятьсот сорок тысяч пять) рублей 12 копеек, без НДС, НДС не предусмотрен на основании   главы 26.2 Налогового кодекса. Срок выполнения Работ: декабрь 2019 - ноябрь 2020 гг. Начало выполнения работ:  с момента заключения контракта. Окончание выполнения работ: 30.11.2020г.

Приложение № 1 к муниципальному контракту «Локальный ресурсный сметный расчёт» на выполнение работ по содержание сетей уличного освещения в 2020 году. Приложение № 2  к муниципальному контракту. «Техническое задание» на выполнение работ по Содержание сетей уличного освещения в 2020 году. Приложение № 3 «Перечень объектов, относящихся к сетям уличного освещения, их характеристики».

Платежные поручения, заключения эксперта и акт  сдачи-приемки выполненных работ по МК №  01343000202190001610001 на «Содержание сетей уличного освещения в 2020 году».

таблица № 1

| п.п. | наименование | Сумма/руб. | Заключения эксперта/дата | Акты сдачи-приемки выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Платежное поручение № 183 от 14.02.2020г. | 240473,97 | Заключение эксперта от 12.02.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 05.02.2020г. |
| 2 | Платежное поручение № 377 от 24.03.2020г. | 304167,01 | Заключение эксперта от 23.03.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 04.03.2020г. |
| 3 | Платежное поручение № 546 от 17.04.2020г. | 406939,09 | Заключение эксперта от 15.04.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 15.04.2020г. |
| 4 | Платежное поручение № 747 от 27.05.2020г. | 350572,81 | Заключение эксперта от 27.05.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 27.05.2020г. |
| 5 | Платежное поручение № 953 от 22.06.2020г. | 275806,25 | Заключение эксперта от 18.06.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 18.06.2020г. |
| 6 | Платежное поручение № 1198 от 23.07.2020г. | 388107,20 | Заключение эксперта от 21.07.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 21.07.2020г. |
| 7 | Платежное поручение № 1406 от 02.09.2020г. | 677031,00 | Заключение эксперта от 13.08.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 13.08.2020г. |
| 8 | Платежное поручение № 1737 от 23.10.2020г. | 253743,37 | Заключение эксперта от 21.10.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 21.10.2020г. |
| 9 | Платежное поручение № 1752 от 29.10.2020г. | 333890,96 | Заключение эксперта от 21.10.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 21.10.2020г. |
| 10 | Платежное поручение № 1950 от 18.11.2020г. | 237144,40 | Заключение эксперта за ноябрь 2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 10.11.2020г. |
| 11 | Платежное поручение № 2318 от 18.12.2020г. | 202129,06 | Заключение эксперта от 16.12.2020г. | Акты сдачи-приемки выполненных работ от 16.12.2020г. |

В подтверждение выполненных работ составлено заключение эксперта и акты сдачи-приёмки выполненных работ, документы подписаны специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и утверждены Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Муниципальным контрактом определен перечень товара  (материалов),  используемого при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара (материала) | Товарный знак (при наличии) | Номер показателя | Значения показателей (характеристик) товара (материалов), используемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель/ ед.изм | Значения показателей (характеристик) Товара (материалов), предлагаемого участником в заявке, соответствующие значениям показателей (изменяемым), установленным Заказчиком в документации об аукционе * | Значения показателей (характеристик) Товара (материалов), предлагаемого участником в заявке, соответствующие значениям показателям (неизменяемым), установленным Заказчиком в документации об аукционе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лампа натриевая |  | 1 | марка | Х | ДНаТ-250 |
|  |  |  | 2 | мощность/Вт | Х | 250 |
|  |  |  | 3 | цоколь | Х | Е40 |
| 2 | Лампа люминесцентная дуговая ртутная высокого давления |  | 4 | марка | Х | ДРЛ-250 |
|  |  |  | 5 | мощность/Вт | Х | 250 |
|  |  |  | 6 | цоколь | Х | E40 |
| 3 | Железобетонная опора освещения |  | 7 | марка | Х | СВ-105 |
|  |  |  | 8 | длина/м | Х | 10,5 |
|  |  |  | 9 | ширина/мм | Х | 200 |
|  |  |  | 10 | высота/мм | Х | 280 |
| 4 | Провода самонесущие изолированные |  | 11 | марка | Х | СИП-2 3х16+1х25 |
|  |  |  | 12 | количество жил | Х | 4 |
|  |  |  | 13 | сечение жил | Х | 3 жилы сечением 16 мм2 1 жила сечением 25 мм2 |
|  |  |  | 14 | изоляция | Х | светостабилизированный сшитый полиэтилен |
| 5 | Кронштейн сварной металлический |  | 15 | материал | Х | сталь с лакокрасочным покрытием, цвет серебристый |
|  |  |  | 16 | количество рожков | Х | 1 |
|  |  |  | 17 | способ установки | Х | концевой; приставной (в зависимости от опоры) |
|  |  |  | 18 | угол наклона посадочных мест под светильники относительно горизонтальной плоскости, 0 | Х | 15 |
|  |  |  | 19 | высота (расстояние в вертикальной плоскости от нижнего торца кронштейна до посадочного места под светильник), м | 2 | Х |
|  |  |  | 20 | вылет по горизонтали (расстояние по горизонтали от оси опоры до посадочного места под светильник), м | 1 | Х |
| 6 | Кабель силовой |  | 21 | марка | Х | ВВГ-2х1,5 |
|  |  |  | 22 | сечение, мм2 | Х | 1,5 |
|  |  |  | 23 | количество жил | Х | 2 |
|  |  |  | 24 | материал | Х | Медный |
| 7 | Провод (алюминиевый провод с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката) |  | 25 | марка | Х | АПВ-4 |
|  |  |  | 26 | сечение, мм2 | Х | 4 |
|  |  |  | 27 | материал | Х | алюминиевый с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката |
| 8 | Фотореле |  | 28 | номинальное напряжение, В | Х | 220±20 |
|  |  |  | 29 | уровень освещенности- при включении, ЛК | Х | 1 (± 0,5) |
|  |  |  | 30 | уровень освещенности при выключении, ЛК | Х | 4 (± 0,5) |
|  |  |  | 31 | рабочая температура, 0С | Х | от -40 до +60 |
| 9 | Контактор модульный |  | 32 | марка | Х | КМ63 |
|  |  |  | 33 | номинальный ток, А | Х | 63 |
|  |  |  | 34 | напряжение, В | Х | 380 |
|  |  |  | 35 | Количество модулей | Х | 2 |
|  |  |  | 36 | Количество силовых полюсов | Х | 3 |
|  |  |  | 37 | Степень защиты | Х | IP20 |
| 10 | Дроссель |  | 38 | номинальное напряжение, В | Х | 220 |
|  |  |  | 39 | тип лампы | Х | ДРЛ-250, ДНаТ-250 |
| 11 | Счетчик электрический |  | 40 | тип | Х | трехфазный однотарифный тип: СА4-И678 30-75А |
|  |  |  | 41 | номинальное напряжение,В | Х | 380 |
|  |  |  | 42 | класс точности | Х | 1,0 |
|  |  |  | 43 | рабочая температура, 0С | Х | от -45 до +45 |
| 12 | Светодиодный светильник |  | 44 | потребляемая мощность, Вт | 100 | Х |
|  |  |  | 45 | световой поток, Лм | 11000 | Х |
|  |  |  | 46 | степень защиты | IP65 | Х |
|  |  |  | 47 | тип кривой силы света | Х | широкая |
| 13 | Светильник ЖКУ-250 |  | 48 | потребляемая мощность, Вт | Х | 250 |
|  |  |  | 49 | используемые лампы | Х | ДНаТ-250 |
|  |  |  | 50 | степень защиты | IP54 | Х |
|  |  |  | 51 | тип кривой силы света | Х | широкая боковая |
|  |  |  | 52 | патрон | Х | E40 |

- Муниципальный контракт от 29.06.2020.г. № 0134300020220000038001 на «Ремонт сетей уличного освещения». Заказчик администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в лице Главы Козлова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава. Подрядчик общество с ограниченной ответственностью «РЕМПЛЮССТРОЙ», в лице директора Петухова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава.

Место выполнение работ: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, улица Микрорайонная. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта 444 054 (четыреста сорок четыре тысячи пятьдесят четыре) рубля 62 копейки, без НДС,  НДС  не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к муниципальному контракту. «Локально-ресурсный сметный расчёт» на выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения. Приложение № 2  к муниципальному контракту. «Техническое задание» на выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения.

Платежные поручения и акт о приемке выполненных работ по МК №  0134300020220000038001 на «Ремонт сетей уличного освещения».

таблица № 2

| п.п. | дата док-та | наименование док-та | сумма | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.09.2020 | Акт сдачи приёмки работ | 444054-62 |  |
| 2 | 03.09.2020 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат | 444054-62 |  |
| 3 | 18.11.2020 | ПП-1951 |  | 444054-62 |

Подтверждение выполненных работ подтверждается Заключением эксперта подписан специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 11 ноября 2020 году и утверждено Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

- Муниципальный контракт от 29.06.2020г. № 01343000202200000300001 на «Поставку светодиодного фонтана». Заказчик администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в лице Козлова Алексея Юрьевича действующего на основании Устава, утвержденного решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 29.05.2006 г. №80. Подрядчик индивидуальный предприниматель Семенихина Екатерина Сергеевна, действующая на основании государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 25.07.2019, ОГРНИП 319784700244296.

Место выполнение работ: Иркутская область, город Железногорск-Илимский. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта Цена Контракта составляет 575 280 (пятьсот семьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС, НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к муниципальному контракту. «Техническое задание» на выполнение работ - Поставку светодиодного фонтана. Приложение № 2  к муниципальному контракту. Спецификация  на поставку светодиодного фонтана.

Платежные поручения и акт о приемке выполненных работ по МК №  01343000202200000300001 на «Поставку светодиодного фонтана».

таблица № 3

| п.п. | дата док-та | наименование док-та | сумма | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.11.2020 | Товарная накладная 16-11/ар-2020 | 575 280,00 |  |
| 2 | 16.11.2020 | Акт приёма-передачи товара | 575 280,00 |  |
| 3 | 16.11.2020 | Платежное поручение № 30 |  | 9 400,00 |
| 4 | 23.11.2020 | Платежное поручение № 1996 |  | 567 619,19 |
| 5 | 23.11.2020 | Платёжное поручение № 1997 |  | 7 660,81 |

В подтверждение выполненных работ составлено заключение эксперта и акты сдачи-приёмки выполненных работ, документы подписаны специалистом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и утверждены Главой муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Перечень объектов, относящихся к сетям уличного освещения, их характеристики.

| Список линий уличного освещения |
| --- |
| №№ п/п | Название линии | Местоположение | Протяженность, м |
| 1 | Уличное освещение от ТП-1-5 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-1-5 вдоль жилых домов по ул. 40 лет ВЛКСМ, домов № 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 109, 44а 1-го квартала | 1529 |
| 2 | Уличное освещение от ТП-1-6 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-1-6 вдоль жилых домов №1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 13, 25, 26, 30, 35, 36, 78, 80, 83, 115 1-го квартала | 1649 |
| 3 | Уличное освещение от ТП-1-7 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-1-7 вдоль жилых домов №88,89,90 1-го квартала | 680 |
| 4 | Уличное освещение от ТП-2-1 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, от ТП-2-1 до жилых домов по ул. Иващенко | 1209 |
| 5 | Уличное освещение от ТП-2-4 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-2-4 вдоль жилых домов по ул. Строителей, домов №13, 14, 15, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 40, 41, 42 2-го квартала | 1562 |
| 6 | Уличное освещение от ТП-2-6 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-2-6 вдоль жилых домов № 51, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 69 2-го квартала | 1797 |
| 7 | Уличное освещение от ТП-1-8 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, от от ТП-1-8 вдоль улицы Иващенко от пересечения с ул. Строителей до пересечения с ул. 40 Лет ВЛКСМ. | 690 |
| 8 | Уличное освещение от ТП-3-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-3-2 вдоль домов № 13, 1, 2, 11, 12 3-го квартала, ДК «Горняк», столовой, церкви, школы №2, музыкальной школы | 1808 |
| 9 | Уличное освещение от ТП-3-8 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 3 квартал, от ТП-3-8 вдоль жилых домов по ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Западная, ул.Пархоменко, ул. Гастелло, ул. Фрунзе, ул. Котовского | 2113 |
| 10 | Уличное освещение от ТП-3-9 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТП-3-9 до жилых домов по ул. Нахимова, ул.Ушакова,ул. Геологов, ул. Ватутина, ул. Чапаева, ул.40 лет ВЛКСМ | 1689 |
| 11 | Уличное освещение от ТП-4-1 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТП-4-1 до жилых домов домов пер. Ленского, пер. Камского, пер.Донского | 1017 |
| 12 | Уличное освещение от ТП-4-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 4 квартал, от ТП-4-2 до жилых домов по пер. Волжскому, пер. Днепровскому, пер. Иртышскому | 941 |
| 13 | Уличное освещение от ТП-5-1 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 5 квартал, от ТП-5-1 до жилых домов 4-1, по пер. Кутузова, пер. Суворова, пер. Ушакова | 1320 |
| 14 | Уличное освещение от ТП-6-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТП-6-2 вдоль жилых домов по ул.Радищева | 1093 |
| 15 | Уличное освещение от ТП-6-3 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТП-6-3 вдоль жилых домов по ул.Щеголева | 1239 |
| 16 | Уличное освещение от ТП-6-7 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-6-7 вдоль жилых домов №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 6-го квартала | 494 |
| 17 | Уличное освещение от ТП-6-8 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТП-6-8 вдоль жилых домов по ул. Янгеля, ул. Щеголева | 699 |
| 18 | Уличное освещение от ТП-7-0 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, от ТП-7-0 вдоль жилых домов № 15,16,17 | 120 |
| 19 | Уличное освещение от ТП-7-1 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-7-1 до жилых домов № 5, 6 , 7, 9, 10, 12, 13 7-го квартала, школа № 4 | 1263 |
| 20 | Уличное освещение от ТП-7-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-7-2 вдоль жилых домов по ул. Янгеля и ул.Радищева | 1680 |
| 21 | Уличное освещение от ТП-7-4 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-7-4 вдоль жилых домов по ул. Янгеля и 7-9,7-4 | 1440 |
| 22 | Уличное освещение от ТП-7-5 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-7-5 вдоль жилых домов №1, 2, 3, 4 7-го квартала, торгового центра, рынка | 1178 |
| 23 | Уличное освещение от ТП-8-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-8-2 вдоль жилых домов по ул. Буденого, ул.Кирова, ул. Лазо | 840 |
| 24 | Уличное освещение от ТП-8-5 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-8-5 вдоль жилых домов №12, 13 8-го квартала, детской больницы | 1308 |
| 25 | Уличное освещение от ТП-8-8 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, от ТП-8-8 до жилых домов по ул. 40 лет ВЛКСМ | 360 |
| 26 | Уличное освещение от ТП-8-9 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, от ТП-8-9 по ул. 40 лет ВЛКСМ, вдоль дороги в 13микрорайон | 836 |
| 27 | Уличное освещение от ТП-9-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 9 квартал, от ТП-9-2 вдоль домов по ул. Янгеля | 325 |
| 28 | Уличное освещение от ТП-9-3 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-9-3 вдоль домов 7а, 14 9-го квартала, профилактория «Дружба», детской больницы | 784 |
| 29 | Уличное освещение от ТП-10-0 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-10-0 вдоль ул. Иващенко, жилых домов №1б, 2 10-го квартала | 1085 |
| 30 | Уличное освещение от ТП-10-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-10-2 до домов №1, 1а, 2, 3, 3а, 3б,4 10-го квартала | 752 |
| 31 | Уличное освещение от ТП-10-3 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-10-3 до домов №9,10, 7 10-го квартала, дамба | 400 |
| 32 | Уличное освещение от ТП-11-1 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, от ТП-11-1 до домов №5, 6, 7 11-го квартала | 273 |
| 33 | Уличное освещение от ТП-11-3 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 11 квартал, от ТП-11-3 до домов по ул. Лесная, ул.Полярная, ул. Рождественская | 1022 |
| 34 | Уличное освещение от ТП-12-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 11 квартал, от ТП-12-2 до домов по ул. Северная | 254 |
| 35 | Уличное освещение от ТП-13-0 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-0 до домов по ул. Микрорайонная | 214 |
| 36 | Уличное освещение от ТП-13-1 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-1 до домов по ул. Микрорайонная, ул. Строителей , ул. Металлургов | 1063 |
| 37 | Уличное освещение от ТП-13-4 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-4 до домов по ул. Ломоносова, ул. Весенняя, ул. Лазурная, пр-д Мира, ул. Сибирская | 1044 |
| 38 | Уличное освещение от ТП-13-9 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-9 до домов по ул.Рябиновая, ул. Надежная, ул. Центральная | 523 |
| 39 | Уличное освещение от ТП-13-10 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-10 до домов по ул.Кедровая, ул. Байкальская | 215 |
| 40 | Уличное освещение от ТП-13-11 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-11 до домов по ул. Таежная, ул. Байкальская, ул. Микрорайонная, ул. Южная, ул. Центральная | 1444 |
| 41 | Уличное освещение от КТП-14-1 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-14-1 до домов по ул. Бирюзовая, ул. Микрорайонная, ул. Сиреневая, ул. Садовая | 1243 |
| 42 | Уличное освещение от ТП-6-0 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 6а квартал, от ТП-6/0 вдоль домов № 5,6а,5а, квартала 6а | 440 |
| 43 | Уличное освещение от ТП-13-7 | Иркутская область г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-7 до домов по ул.Вишневая, Лазурная | 350 |
| 44 | Уличное освещение от ТП-1-2 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский от ТП 1/2 вдоль проезжей части в районе жилых домов № 23, 14, 12, 5, 6, 8, 1 квартала к жилому дому № 115, 1 квартала | 455 |
| 45 | Уличное освещение от ТП-13-3 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-3 до домов по ул. Сибирская, Весенняя, пер Лесной | 285 |
| 46 | Уличное освещение от ТП-13-6 | Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 13 микрорайон, от ТП-13-6 до домов по ул. Звездная, Российская, пр-д Илимский | 440 |
|  | ИТОГО: 46 объектов | 43 165 |

# оценка полноты учёта сетей уличного освещения и вспомогательного оборудования

# Объекты уличного освещения были включены в реестр муниципального имущества на основании Закона Иркутской области от 14.07.2007 № 62-ОЗ; Постановления Администрации города Железногорска-Илимского Иркутской области от 01.10.2008 № 234; Передаточного акта «О передаче имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.09.2007г. Учёт сетей уличного освещения и вспомогательного оборудования осуществляется в реестре муниципального имущества. Государственная регистрация права осуществлялась в 2017-2018 годах. Общая протяженность сооружений электроэнергетики составляет : 43165 км. Год завершенного строительства сооружений электроэнергетики с 1970 по 1989 год.

Анализ данных показал, что имеется высокая потребность в развитии объектов уличного освещения и её модернизации. Последний ввод в эксплуатацию сооружения электроэнергетики был в 1989 году. Случаев ввода в эксплуатацию новых объектов «сооружений электроэнергетики» не установлено. Проекты развития сетей уличного освещения муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  на среднесрочный период, период действия муниципальной программы не разработаны. Основная причина этому является отсутствие объективных данных по качественным характеристикам объектов наружного освещения (уровень освещённости, категории дорог и улиц, схемы размещения светильников, прочие). К проблемам также относится отсутствие данных на соответствие электроустановок наружного освещения действующим нормативным требованиям, определение степени их физического износа.

В соответствии с требованиями действующего законодательства (приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424) в Реестр  недвижимого имущества не включены сведения о балансовой стоимости и начисленной амортизации (износе).

# осмотром установлено качество содержания сетей уличного освещения города

# Железногорска-Илимского

Согласно ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

Ревизионной комиссией города Железногорска-Илимского по результатам контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр качества содержания сетей уличного освещения города Железногорска-Илимского.

Цель проверки: определение соответствия фактического содержания сетей уличного освещения (уровня освещенности, доли работающих в установленном режиме установок наружного освещения, своевременности устранения неисправностей), установленным контрактом от 11.01.2017 года требованиям, требованиям ГОСТа Р55706-2013 и другим нормативным документам. В результате проверки установлено следующее: работы по содержанию сетей уличного освещения г. Железногорска-Илимского за проверяемый период выполняло ООО «ГОРСВЕТСЕРВИС» в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения г. Железногорск-Илимский в 2020 году.

В ходе проверки был обследован: квартал 1-3, квартал 6 «а», квартал 7 и квартала 10 и 11. В результате обследования было установлено:

1. Сети уличного освещения соответствуют заданным требованиям содержания.

2. На опорах наружного освещения отсутствует информация, позволяющая идентифицировать линию освещения  и опоры. Таким образом, не соблюдены требования нормативных документов к линиям наружного освещения, установленные Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) Гл. 6.3 "Наружное освещение" п.6.3.27, гл 2.4. п.2.4.7, СП 323.1325800.2017   "Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения" п.7.4.15 и т.д., необходимость выполнения которых указана в п.1  технического задания к муниципальному контракту.

3. Уличное освещение города Железногорска-Илимского соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р55706-2013 в частности п. 5.3 "Нормы освещения пешеходных переходов".

4. Ревизионной комиссии надлежащим образом не предоставлены документы специалистами администрации Железногорск-Илимского городского поселения, подрядной организацией ООО «ГОРСВЕТСЕРВИС», подтверждающие выполнение работ и их приемки, с указанием точного адреса объектов и объемов выполненных на них работ.

5. Ревизионной комиссией установлено, что светодиодный фонтан, установленный на площади Янгеля, не работает с августа 2021 года. Муниципальный контракт «Поставка светодиодного фонтана», «Поставщик» индивидуальный предприниматель Семенихина Екатерина Сергеевна.  Между тем, гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.5 Контракта. Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Ревизионной комиссии не предоставлены сведения о принимаемых мерах о понуждении Поставщика выполнить свои обязательства в рамках муниципального контракта.

Сделаны были выводы и предложения комиссии: 1. Специалистам администрации Железногорск-Илимского городского поселения предусмотреть в  документации, подтверждающей выполнение работ и их приемку, наличие информации, указывающей  точный адрес объектов и объемов выполненных на них работ. 2. Администрации города Железногорска-Илимского наметить мероприятия по приведению нормативов освещённости в соответствие с ГОСТ Р55706-2013, состояния линий освещения в соответствие с ПУЭ. 3.  Администрации города Железногорска-Илимского в рамках муниципального контракта по «Содержанию сетей уличного освещения» истребовать от Подрядчика выполнить свои обязательства по муниципальному контракту и устранить недостатки, указанные в Акте. 4. При рассмотрении бюджета на 2021 год учесть мнение жителей по освещению мест общего пользования  города  Железногорска-Илимского. 5. Принять меры в рамках муниципального контракта к Поставщику Семенихина Екатерина Сергеевна об устранении причин неисправности светодиодного фонтана.

ВЫВОДЫ:

- Уличное освещение является неотъемлемой частью мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимского городское поселение», направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 01.01.2001 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Бюджетом муниципального образования не в полном объеме отражается потребность финансирования мероприятий исполнения указанных полномочий.

2. Ревизионной комиссии представлена техническая документация, планы (схемы) наружного освещения муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» с описанием типов и видов сетей, вспомогательного оборудования, пунктов питания, пунктов управления, фактическими адресами, а также графической составляющей. Однако при осмотре на опорах наружного освещения отсутствует информация, позволяющая идентифицировать линию освещения  и опоры. Таким образом, не соблюдены требования нормативных документов к линиям наружного освещения, установленные Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) Гл. 6.3 "Наружное освещение" п.6.3.27, гл 2.4. п.2.4.7, СП 323.1325800.2017   "Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения" п.7.4.15 и т.д., необходимость выполнения которых указана в п.1  технического задания к муниципальному контракту.

3. По Муниципальному контракту «Поставка светодиодного фонтана» Заказчик в лице Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» надлежащим образом не принял меры к Поставщику и устранению причин неисправности поставленного товара.

4. Выявленные нарушения предыдущими проверками 2018-2019 годов в большей части не устранены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Направить информацию о результатах проверки Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

2. Направить отчет о результатах проверки в  Думу Железногорск-Илимского городского поселения.

3. В соответствии с заключенным соглашением направить акт проверки в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель Ревизионной комиссии

города Железногорска-Илимского               				      А.И. Скороходов.